Zusatzhinweise zum Betrieb des boso-profil-manager XD

mit USB-Verbindungskabel

Additional instructions for using the boso-profil-manager XD in combination with USB-connection cable

- Legen Sie die CD mit der Aufschrift “USB-Treiber” in Ihr CD-Laufwerk.

- Insert the CD labeled with „USB-driver“ in your CD-drive.

- Abhängig von Ihrem Betriebssystem (32bit oder 64bit) führen Sie die Datei “dpinst_32bit.exe“ oder „dpinst_64bit.exe“ als Administrator aus.

- Depending on your operating system (32bit or 64 bit) execute the file “dpinst_32bit.exe“ or „dpinst_64bit.exe“ as administrator.

- Verbinden Sie das USB-Verbindungskabel mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem

Computer

- Connect the USB-connecting cable to a free USB-port at your computer

- WINDOWS erkennt das USB-Verbindungskabel und installiert die erforderlichen Treiber automatisch.

- WINDOWS detects the USB-connection cable and installs the required drivers automatically.